ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

к  муниципальному контракту № 54

г. Архангельск                                                                         «24» мая 2016 года

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования «Андегский сельсовет» Абакумовой Валентины Федоровны, действующего на основании Устава муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, с одной стороны,

# Общество с ограниченной ответственностью «Орион» (ООО «Орион»), в лице генерального директора Лочехина Юрия Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили протокол разногласий к Муниципальному контракту:

| № п/п | Редакция Заказчика: | Редакция Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| п.2.1 | Цена Контракта составляет 2 945 291 (Два миллиона девятьсот сорок пять тысяч двести девяносто один) рубль 69 копеек, в том числе НДС 18% 530 152 (Пятьсот тридцать тысяч сто пятьдесят два) рубля 50 копеек. | Цена Контракта составляет 2 945 291 (Два миллиона девятьсот сорок пять тысяч двести девяносто один) рубль 69 копеек. |
| Приложение №2 | Подрядчик (победитель аукциона), на основании предложенной цены Контракта, готовит локальный сметный расчет (в соответствии с Техническим заданием, проектом контракта и локальным сметным расчетом Заказчика (файл «Локальный сметный расчет»), являющимися неотъемлемыми частями документации об аукционе) и представляет его на утверждение Заказчику вместе с проектом Контракта, подписанным усиленной электронной подписью, в срок, установленный Контрактом | Согласно приложения 1 к настоящему протоколу |

Приложение № 1 к настоящему Протоколу разногласий

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «Орион» ______________________ Лочехин Ю.А. | УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального образования «Андегский сельсовет» _____________________ Абакумова В.Ф. |
| --- | --- |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт жилого дома по адресу: ул. Ветеранская, д. 1а |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ___________________________5817,417 | тыс. руб. |  |  |
|  | строительных работ________________________4395,341 | тыс. руб. |  |  |
|  | монтажных работ ________________________422,693 | тыс. руб. |  |  |
|  | прочих _________________________________15,313 | тыс. руб. |  |  |
|  | Средства на оплату труда ___________________________1407,795 | тыс. руб. |  |  |
|  | Сметная трудоемкость ______________________________4364,53 | чел.час |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 года |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| Полы |
| 1 | ТЕРр57-2-7 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Разборка покрытий полов: из фанеры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (3323 руб.): 75% от ФОТ СП (2393 руб.): 54% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1,373 137,3/100 | 222,29 | 215,59 | 6,7 | 3,75 | 305 | 296 | 9 | 5 |
| 2 | ТЕРр57-4-4 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (40694 руб.): 75% от ФОТ СП (29299 руб.): 54% от ФОТ | 100 м2 | 1,373 137,3/100 | 4852,07 | 2656,25 | 109,9 | 28,11 | 6662 | 3647 | 151 | 39 |
| 3 | ТЕР46-04-007-03 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (48584 руб.): 93% от ФОТ СП (25076 руб.): 48% от ФОТ | 100 м2 | 1,373 137,3/100 | 2724,33 | 2413,62 | 310,71 | 171,45 | 3741 | 3314 | 427 | 235 |
| Потолки |
| 4 | ТЕРр63-10-2 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (3095 руб.): 72% от ФОТ СП (1719 руб.): 40% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 1,373 137,3/100 | 217,33 | 206,16 | 11,17 | 6,25 | 298 | 283 | 15 | 9 |
| Чердак |
| 5 | ТЕРр54-7-1 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Смена засыпки перекрытия: с укладкой пароизоляции 4 935,94 = 5 842,02 - 112 x 8,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (91111 руб.): 80% от ФОТ СП (72889 руб.): 64% от ФОТ | 100 м2 перекрытий | 1,66 166/100 | 4935,94 | 4356,4 | 579,54 | 304,49 | 8194 | 7232 | 962 | 505 |
| 6 | ТСЦ-104-0099 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м2 | 285,19 69,9*4*1,02 | 39,15 |  |  |  | 11165 |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-101-7195 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | ИЗОСПАН: АМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26 | 10 м2 | 19,09 166*1,15/10 | 52,6 |  |  |  | 1004 |  |  |  |
| Фасад |
| 8 | ТЕР09-05-001-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Демонтаж наружной облицовки поверхности стен из профилированных листов (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (8950 руб.): 76% от ФОТ СП (6830 руб.): 58% от ФОТ | 100 м2 | 1,58 158/100 | 544,26 | 503,71 | 40,55 | 2,7 | 860 | 796 | 64 | 4 |
| 9 | ТЕР26-01-041-05 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Разборка утеплителя из экструдированного пенополистерола (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (14269 руб.): 84% от ФОТ СП (8154 руб.): 48% от ФОТ | 1 м3 изоляции | 6,5 | 215,44 | 177,58 | 37,86 |  | 1400 | 1154 | 246 |  |
| 10 | ТЕРр53-11-1 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (19613 руб.): 81% от ФОТ СП (13560 руб.): 56% от ФОТ | 100 м шва с одной стороны | 9,36 935,52/100 | 364,45 | 175,74 |  |  | 3411 | 1645 |  |  |
| Окна, двери |
| 11 | ТЕРр56-2-2 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1485 руб.): 77% от ФОТ СП (964 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 оконных переплетов | 0,1381 13,81/100 | 973,21 | 921,28 | 51,93 | 29,04 | 134 | 127 | 7 | 4 |
| 12 | ТЕРр56-1-3 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (2017 руб.): 77% от ФОТ СП (1310 руб.): 50% от ФОТ | 100 коробок | 0,12 | 1482 | 1482 |  |  | 178 | 178 |  |  |
| 13 | ТЕРр56-3-3 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (487 руб.): 77% от ФОТ СП (317 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 | 0,02762 13,81*0,2/100 | 1568,56 | 1568,56 |  |  | 43 | 43 |  |  |
| Стены и перегородки |
| 14 | ТЕР46-04-006-04 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (8268 руб.): 93% от ФОТ СП (4267 руб.): 48% от ФОТ | 100 м2 | 0,3793 37,93/100 | 1686,13 | 1471,7 | 214,43 | 119,92 | 640 | 559 | 81 | 45 |
| 15 | ТЕРр63-10-1 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (5872 руб.): 72% от ФОТ СП (3262 руб.): 40% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 3,39 339/100 | 168,48 | 157,31 | 11,17 | 6,25 | 571 | 533 | 38 | 21 |
| Фундаменты |
| 16 | ТЕРр53-10-1 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Подъем рубленых стен домкратом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (60856 руб.): 81% от ФОТ СП (42073 руб.): 56% от ФОТ | 100 подъемов | 0,98 98/100 | 5504,09 | 5207,84 | 296,25 |  | 5394 | 5104 | 290 |  |
| 17 | ТЕРр52-8-1 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Смена деревянных стульев: на подкладках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (268563 руб.): 87% от ФОТ СП (185216 руб.): 60% от ФОТ | 1 стул | 98 | 565,64 | 213,99 | 14,04 |  | 55433 | 20971 | 1376 |  |
| Крыша, кровля |
| 18 | ТЕРр58-5-7 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (170 руб.): 77% от ФОТ СП (115 руб.): 52% от ФОТ | 1 шт. | 0,17 0,06+0,11 | 257,49 | 90,1 | 49,12 |  | 44 | 15 | 8 |  |
| 19 | ТЕРр58-20-3 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Демонтаж-монтаж конькового элементка из листовой стали 1 706,85 = 8 045,68 - 0,412 x 15 385,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (5100 руб.): 77% от ФОТ СП (3444 руб.): 52% от ФОТ | 100 м | 0,3 30/100 | 1706,85 | 1492,81 | 19,88 | 5,62 | 512 | 448 | 6 | 2 |
| САНИТАРНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 20 | ТЕРр65-23-2 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (132 руб.): 69% от ФОТ СП (76 руб.): 40% от ФОТ | 1000 м3 объема здания | 0,492 492/1000 | 26,99 | 26,99 |  |  | 13 | 13 |  |  |
| 21 | ТЕРр65-37-1 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (295 руб.): 69% от ФОТ СП (171 руб.): 40% от ФОТ | 100 вытяжных труб | 0,02 2/100 | 1436,03 | 1423,75 | 12,28 | 6,87 | 29 | 29 |  |  |
| Система вентиляции |
| 22 | ТЕР16-04-002-09 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Демонтаж вытяжной трубы диаметром: 100 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (684 руб.): 108% от ФОТ СП (354 руб.): 56% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,03 2*1,5/100 | 2301,01 | 1221,16 | 1079,85 | 185,9 | 69 | 37 | 32 | 6 |
| Электромонтажные работы |
| 23 | ТЕРр67-2-11 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Демонтаж кабель-канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (4251 руб.): 80% от ФОТ СП (2763 руб.): 52% от ФОТ | 100 м труб | 4,46 446/100 | 81,03 | 81,03 |  |  | 361 | 361 |  |  |
| 24 | ТЕРр67-10-1 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Смена электросчетчиков (материал б/у) 2 097,36 = 40 315,36 - 100 x 382,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (494 руб.): 80% от ФОТ СП (321 руб.): 52% от ФОТ | 100 шт. | 0,02 2/100 | 2097,36 | 2093,45 | 3,91 | 2,19 | 42 | 42 |  |  |
| 25 | ТЕРр67-4-1 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (483 руб.): 80% от ФОТ СП (314 руб.): 52% от ФОТ | 100 шт. | 0,36 36/100 | 113,53 | 113,53 |  |  | 41 | 41 |  |  |
| 26 | ТЕРр67-4-2 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Демонтаж: патронов, подвесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (130 руб.): 80% от ФОТ СП (84 руб.): 52% от ФОТ | 100 шт. | 0,15 15/100 | 72,71 | 72,71 |  |  | 11 | 11 |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | 1875172 |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| Полы |
| 27 | ТЕР10-01-021-11 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из досок (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (60798 руб.): 99% от ФОТ СП (26407 руб.): 43% от ФОТ | 100 м2 перекрытий | 1,373 137,3/100 | 11421,32 | 2960,87 | 668,31 | 77,94 | 15681 | 4065 | 918 | 107 |
| 28 | ТСЦ-203-0430 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м3 | 3,12 1,82+1,3 | 4904,95 |  |  |  | 15303 |  |  |  |
| 29 | ТСЦ-104-0099 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м2 | 575,69 112,88*5*1,02 | 39,15 |  |  |  | 22538 |  |  |  |
| 30 | ТЕР10-01-090-03 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (3760 руб.): 99% от ФОТ СП (1633 руб.): 43% от ФОТ | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 1,373 137,3/100 | 927,12 | 187,08 | 7,53 | 0,4 | 1273 | 257 | 10 | 1 |
| 31 | ТЕР11-01-035-04 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п прим. демонтаж фанеры | Устройство покрытий: из плит древесностружечных 1 263,28 = 9 047,51 - 1,027 x 7 579,58 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (25123 руб.): 103% от ФОТ СП (12439 руб.): 51% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1,373 137,3/100 | 1455,08 | 1183,95 | 186,84 | 22,64 | 1998 | 1626 | 257 | 31 |
| 32 | ТСЦ-102-0310 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х12 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м2 | 140,05 137,3*1,02 | 74,08 |  |  |  | 10375 |  |  |  |
| 33 | ТЕР11-01-036-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (17663 руб.): 103% от ФОТ СП (8746 руб.): 51% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1,137 113,7/100 | 9991,9 | 1010,31 | 112,18 | 13,66 | 11361 | 1149 | 128 | 16 |
| 34 | ТЕР11-01-004-05 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1076 руб.): 103% от ФОТ СП (533 руб.): 51% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,083 8,3/100 | 3243,91 | 845,79 | 349,73 | 7,03 | 269 | 70 | 29 | 1 |
| 35 | ТЕР11-01-027-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (3896 руб.): 103% от ФОТ СП (1929 руб.): 51% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,083 8,3/100 | 25372,38 | 3001,51 | 268,2 | 101,55 | 2106 | 249 | 22 | 8 |
| 36 | ТЕР11-01-039-04 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство плинтусов: из плиток керамических (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1532 руб.): 103% от ФОТ СП (758 руб.): 51% от ФОТ | 100 м плинтуса | 0,1576 15,76/100 | 9127,22 | 643,49 | 10,53 |  | 1438 | 101 | 2 |  |
| 37 | ТЕР11-01-040-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (4761 руб.): 103% от ФОТ СП (2357 руб.): 51% от ФОТ | 100 м плинтуса | 1,2474 124,74/100 | 2233,32 | 251,64 | 5,26 |  | 2786 | 314 | 7 |  |
| Потолки |
| 38 | ТЕР10-05-011-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) 7 055,31 = 11 018,01 - 111 x 35,70 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (50480 руб.): 99% от ФОТ СП (21926 руб.): 43% от ФОТ | 100 м2 потолка | 1,373 137,3/100 | 7390,68 | 2523,26 | 31,26 |  | 10147 | 3464 | 43 |  |
| 39 | ТСЦ-101-2508 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м2 | 141,42 137,3*1,03 | 35,22 |  |  |  | 4981 |  |  |  |
| 40 | ТЕР15-04-005-06 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (13232 руб.): 89% от ФОТ СП (5501 руб.): 37% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,373 137,3/100 | 2877,52 | 735,09 | 18,25 | 0,39 | 3951 | 1009 | 25 | 1 |
| Чердак |
| 41 | ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 31,17 = 1 523,23 - 122,4 x 12,19 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (849 руб.): 103% от ФОТ СП (420 руб.): 51% от ФОТ | 100 м2 поверхности | 1,66 166/100 | 36,02 | 33,84 | 2,18 |  | 60 | 56 | 4 |  |
| 42 | ФССЦ-101-7195 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | ИЗОСПАН: АМ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26 | 10 м2 | 19,09 166*1,15/10 | 52,6 |  |  |  | 1004 |  |  |  |
| 43 | ТЕР10-01-023-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Укладка ходовых досок (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (423 руб.): 99% от ФОТ СП (184 руб.): 43% от ФОТ | 100 м ходов | 0,31 31/100 | 798,05 | 91,29 | 25,14 | 3,21 | 247 | 28 | 8 | 1 |
| Фасад |
| 44 | ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26 НР (7428 руб.): 84% от ФОТ СП (4245 руб.): 48% от ФОТ | 100 м2 поверхности | 1,58 158/100 | 269,35 | 152,18 | 11,73 | 0,51 | 426 | 240 | 19 | 1 |
| 45 | ФССЦ-104-0494 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26 | м3 | 24,174 158*0,15*1,02 | 717,98 |  |  |  | 17356 |  |  |  |
| 46 | ТЕР15-01-062-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (78146 руб.): 89% от ФОТ СП (32488 руб.): 37% от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 1,58 158/100 | 44905,9 | 3763,89 | 270,6 | 11,65 | 70951 | 5947 | 428 | 18 |
| Окна, двери |
| 47 | ТЕР10-01-034-03 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (2448 руб.): 99% от ФОТ СП (1063 руб.): 43% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0306 3,06/100 | 244529,8 | 5414,64 | 924,13 | 68,7 | 7483 | 166 | 28 | 2 |
| 48 | ТЕР10-01-034-05 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (7462 руб.): 99% от ФОТ СП (3241 руб.): 43% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,1075 10,75/100 | 238848,5 | 4699,72 | 899,15 | 68,7 | 25676 | 505 | 97 | 7 |
| 49 | ТЕР10-01-035-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Установка подоконных досок из ПВХ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (859 руб.): 99% от ФОТ СП (373 руб.): 43% от ФОТ | 100 п.м | 0,114 11,4/100 | 8156,11 | 519,55 | 36,84 | 1,95 | 930 | 59 | 4 |  |
| 50 | ТСЦ-101-2904 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м | 11,4 | 167,33 |  |  |  | 1908 |  |  |  |
| 51 | ТЕР15-01-070-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (7467 руб.): 89% от ФОТ СП (3104 руб.): 37% от ФОТ | 1 м2 проемов | 13,81 | 242,87 | 41,26 | 0,48 |  | 3354 | 570 | 7 |  |
| 52 | ТЕР15-01-070-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1991 руб.): 89% от ФОТ СП (828 руб.): 37% от ФОТ | 1 м2 проемов | 3,36 | 280,39 | 45,26 | 0,54 |  | 942 | 152 | 2 |  |
| 53 | ТЕР09-05-006-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Резка стального профилированного настила (продухи в цоколе) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (414 руб.): 76% от ФОТ СП (316 руб.): 58% от ФОТ | 1 м реза | 4,2 (0,25*2+0,1*2)*6 | 9,72 | 8,74 | 0,98 |  | 41 | 37 | 4 |  |
| Стены и перегородки |
| 54 | ТЕР10-05-002-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (19556 руб.): 99% от ФОТ СП (8494 руб.): 43% от ФОТ | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,3793 37,93/100 | 25349,69 | 3537,77 | 26,59 |  | 9615 | 1342 | 10 |  |
| 55 | ТЕР10-05-009-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (91269 руб.): 99% от ФОТ СП (39642 руб.): 43% от ФОТ | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 3,391 339,1/100 | 10891,55 | 1846,92 | 30,84 |  | 36933 | 6263 | 105 |  |
| 56 | ТЕР15-02-024-03 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (17464 руб.): 89% от ФОТ СП (7260 руб.): 37% от ФОТ | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,3016 30,16/100 | 9304,4 | 4342,14 | 224,48 | 75,59 | 2806 | 1310 | 68 | 23 |
| 57 | ТЕР15-06-001-04 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: средней плотности (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (33840 руб.): 89% от ФОТ СП (14068 руб.): 37% от ФОТ | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,679 367,9/100 | 1387,98 | 701,83 | 2,45 | 0,39 | 5106 | 2582 | 9 | 1 |
| 58 | ТЕР15-04-025-10 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (8961 руб.): 89% от ФОТ СП (3725 руб.): 37% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7712 77,12/100 | 2499,49 | 887,04 | 7,71 | 0,39 | 1928 | 684 | 6 |  |
| Фундаменты |
| 59 | ТЕР26-01-054-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов 2 116,41 = 4 604,23 - 0,115 x 21 633,25 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (21923 руб.): 84% от ФОТ СП (12528 руб.): 48% от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,24 224/100 | 2240,21 | 791,44 | 102,86 |  | 5018 | 1773 | 230 |  |
| 60 | ТСЦ-101-1747 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Рубероид морозостойкий РПМ-300 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м2 | 257,6 224*1,15 | 20,32 |  |  |  | 5234 |  |  |  |
| Отмостка |
| 61 | ТЕР23-01-001-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство основания: щебеночного 274,00 = 9 169,00 - 12,5 x 711,60 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1652 руб.): 109% от ФОТ СП (925 руб.): 61% от ФОТ | 10 м3 основания | 0,4 4/10 | 321,73 | 238,82 | 82,91 | 16,66 | 129 | 96 | 33 | 7 |
| 62 | ТСЦ-408-0021 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м3 | 5 4*1,25 | 786,48 |  |  |  | 3932 |  |  |  |
| 63 | ТЕР06-01-001-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство бетонной подготовки 9 675,93 = 315 981,93 - 102 x 3 003,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (2489 руб.): 89% от ФОТ СП (1231 руб.): 44% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,04 4/100 | 10996,92 | 4024,08 | 3980,56 | 723,15 | 440 | 161 | 159 | 29 |
| 64 | ТСЦ-401-0006 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м3 | 4,08 4*1,02 | 3300,9 |  |  |  | 13468 |  |  |  |
| Крыша, кровля |
| 65 | ТЕР26-02-018-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (6603 руб.): 84% от ФОТ СП (3773 руб.): 48% от ФОТ | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,2 220/100 | 377,5 | 239,1 | 118,7 | 3,51 | 831 | 526 | 261 | 8 |
| 66 | ТСЦ-113-8070 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | кг | 45,54 | 31,14 |  |  |  | 1418 |  |  |  |
| 67 | ТЕР10-01-012-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Обшивка слухового окна: досками обшивки 8 195,39 = 9 220,11 - 105 x 5,86 - 0,14 x 2 924,43 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (58 руб.): 99% от ФОТ СП (25 руб.): 43% от ФОТ | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,005 0,5/100 | 8332,34 | 898,36 | 98,85 |  | 42 | 4 |  |  |
| 68 | ТЕР15-07-001-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Уплотнение стыков конькового элемента и металлочерепицы (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (249 руб.): 89% от ФОТ СП (104 руб.): 37% от ФОТ | 100 м | 0,3 30/100 | 1466,7 | 62,43 |  |  | 440 | 19 |  |  |
| Помещение уборной |
| 69 | ТЕР10-01-014-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство подиума из досок (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1327 руб.): 99% от ФОТ СП (576 руб.): 43% от ФОТ | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,03 3/100 | 16966,79 | 3007,19 | 333,94 | 38,98 | 509 | 90 | 10 | 1 |
| 70 | ТЕР15-01-050-03 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (406 руб.): 89% от ФОТ СП (169 руб.): 37% от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,03 3/100 | 12416,91 | 1022,75 | 90,24 | 3,13 | 373 | 31 | 3 |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 2273118 |  |  |  |
| Раздел 3. Санитарно-технические работы |
| Система отопления |
| 71 | ТЕР16-02-005-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1861 руб.): 108% от ФОТ СП (965 руб.): 56% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,068 6,8/100 | 6997,93 | 1702,69 | 245,76 | 7,64 | 476 | 116 | 17 | 1 |
| 72 | ТЕР18-03-001-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (826 руб.): 108% от ФОТ СП (428 руб.): 56% от ФОТ | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0252 2,52/100 | 46758,46 | 1945,69 | 798,5 | 106,35 | 1178 | 49 | 20 | 3 |
| 73 | ТЕР20-01-001-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Установка дымовой трубы из нержавеющей стали (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (6645 руб.): 108% от ФОТ СП (3446 руб.): 56% от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,099 4,95*2/100 | 5109,8 | 4206,32 | 292,44 | 20,89 | 506 | 416 | 29 | 2 |
| 74 | ФССЦ-301-6475 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба дымоходная двухконтурная диаметром: 350 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм (длина трубы 5000 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26 | шт. | 2 | 6724,4 |  |  |  | 13449 |  |  |  |
| 75 | ТСЦ-301-3090 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | шт. | 2 | 209,29 |  |  |  | 419 |  |  |  |
| 76 | ТЕР20-01-001-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Прокладка дымоотвода из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (255 руб.): 108% от ФОТ СП (132 руб.): 56% от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0038 0,38/100 | 5109,8 | 4206,32 | 292,44 | 20,89 | 19 | 16 | 1 |  |
| 77 | ТСЦ-301-1771 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м2 | 0,38 | 132,12 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 78 | ТЕР20-02-009-03 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (540 руб.): 108% от ФОТ СП (280 руб.): 56% от ФОТ | 1 зонт | 2 | 24,63 | 16,84 | 3,34 |  | 49 | 34 | 7 |  |
| 79 | ТСЦ-301-0279 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | шт. | 2 | 211,51 |  |  |  | 423 |  |  |  |
| Полы в теплогенераторной |
| 80 | ТЕР12-01-017-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1650 руб.): 101% от ФОТ СП (719 руб.): 44% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,15 15/100 | 4647,46 | 673,64 | 379,95 | 68,49 | 697 | 101 | 57 | 10 |
| 81 | ТЕР12-01-017-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавляем 35 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (2022 руб.): 101% от ФОТ СП (881 руб.): 44% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,15 15/100 | 9203,36 | 866,18 | 189,88 | 36,75 | 1381 | 130 | 28 | 6 |
| 82 | ТЕР10-01-022-06 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | подшивка пола под котлом: стальным листом 574,88 = 7 149,38 - 0,42 x 15 653,57 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (336 руб.): 99% от ФОТ СП (146 руб.): 43% от ФОТ | 100 м2 потолка | 0,04 4/100 | 654,78 | 583 | 19,3 |  | 26 | 23 | 1 |  |
| 83 | ТСЦ-101-1707 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | т | 0,0314 31,4/1000 | 15204,04 |  |  |  | 477 |  |  |  |
| Система канализации |
| 84 | ТСЦ-301-1516 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Сидения к унитазам деревянные (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | компл. | 2 | 60,37 |  |  |  | 121 |  |  |  |
| 85 | ТЕР10-01-012-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Наращивание вытяжного канала из доски (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (102 руб.): 99% от ФОТ СП (44 руб.): 43% от ФОТ | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,008 0,8/100 | 9357,06 | 898,36 | 98,85 |  | 75 | 7 | 1 |  |
| Система вентиляции |
| 86 | ТЕР09-05-006-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Резка отверстий в кровле (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (100 руб.): 76% от ФОТ СП (77 руб.): 58% от ФОТ | 1 м реза | 1 | 9,72 | 8,74 | 0,98 |  | 10 | 9 | 1 |  |
| 87 | ТЕР20-01-001-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (6390 руб.): 108% от ФОТ СП (3314 руб.): 56% от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,095 9,5/100 | 5109,8 | 4206,32 | 292,44 | 20,89 | 485 | 400 | 28 | 2 |
| 88 | ТСЦ-301-1786 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м2 | 9,5 8,1+1,4 | 165,23 |  |  |  | 1570 |  |  |  |
| 89 | ТЕР20-01-001-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (5182 руб.): 108% от ФОТ СП (2687 руб.): 56% от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,077 7,7/100 | 5109,8 | 4206,32 | 292,44 | 20,89 | 393 | 324 | 23 | 2 |
| 90 | ТСЦ-301-1787 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | м2 | 7,7 6+0,3+0,8+0,6 | 175,75 |  |  |  | 1353 |  |  |  |
| 91 | ТЕР20-02-009-03 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (540 руб.): 108% от ФОТ СП (280 руб.): 56% от ФОТ | 1 зонт | 2 | 24,63 | 16,84 | 3,34 |  | 49 | 34 | 7 |  |
| 92 | ТСЦ-301-0279 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | шт. | 2 | 211,51 |  |  |  | 423 |  |  |  |
| 93 | ТЕР20-02-003-11 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (875 руб.): 108% от ФОТ СП (454 руб.): 56% от ФОТ | 1 решетка | 2 | 52,54 | 27,5 | 2,51 |  | 105 | 55 | 5 |  |
| 94 | ТЕР20-02-003-10 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1749 руб.): 108% от ФОТ СП (907 руб.): 56% от ФОТ | 1 решетка | 4 | 45,88 | 27,5 | 2,51 |  | 184 | 110 | 10 |  |
| Итого по разделу 3 Санитарно-технические работы | 236531 |  |  |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |
| 95 | ТЕР33-04-041-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (183 руб.): 96% от ФОТ СП (78 руб.): 41% от ФОТ | 1 ответвление | 1 | 16,63 | 12,42 | 4,21 |  | 17 | 13 | 4 |  |
| 96 | ТЕРм10-04-066-03 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | демонтаж щита распределительного (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (12938 руб.): 86% от ФОТ СП (7823 руб.): 52% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 510,84 | 510,84 |  |  | 1022 | 1022 |  |  |
| 97 | ТЕРм10-04-066-03 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Щит распределительный (материал б/у) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (21558 руб.): 86% от ФОТ СП (13035 руб.): 52% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 921,93 | 851,4 |  |  | 1844 | 1703 |  |  |
| 98 | ТЕРм08-03-575-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Демонтаж: Прибор или аппарат (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (433 руб.): 89% от ФОТ СП (253 руб.): 52% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 16,61 | 16,61 |  |  | 33 | 33 |  |  |
| 99 | ТЕРм08-03-575-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Прибор или аппарат: (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (материал б/у)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (721 руб.): 89% от ФОТ СП (421 руб.): 52% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 28,49 | 27,68 |  |  | 57 | 55 |  |  |
| 100 | ТЕРм08-03-591-09 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (2843 руб.): 89% от ФОТ СП (1661 руб.): 52% от ФОТ | 100 шт. | 0,23 23/100 | 1087,36 | 941,45 | 14,94 | 1,29 | 250 | 217 | 3 |  |
| 101 | ТСЦ-503-0475 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Розетка скрытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | шт. | 23 | 13,5 |  |  |  | 311 |  |  |  |
| 102 | ТЕРм08-03-591-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1768 руб.): 89% от ФОТ СП (1033 руб.): 52% от ФОТ | 100 шт. | 0,17 17/100 | 866,97 | 795,66 | 14,94 | 1,29 | 147 | 135 | 3 |  |
| 103 | ТСЦ-509-1201 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | шт. | 17 | 8 |  |  |  | 136 |  |  |  |
| 104 | ТЕРм08-03-592-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Патрон: подвесной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1493 руб.): 89% от ФОТ СП (873 руб.): 52% от ФОТ | 100 шт. | 0,08 8/100 | 4132,92 | 1430,71 | 64,28 | 4,18 | 331 | 114 | 5 |  |
| 105 | ТЕРм08-02-374-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (3092 руб.): 89% от ФОТ СП (1806 руб.): 52% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 932,62 | 113,53 | 796,48 | 121,81 | 933 | 114 | 796 | 122 |
| 106 | ТЕРм08-02-407-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Гильза из трубы стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (472 руб.): 89% от ФОТ СП (276 руб.): 52% от ФОТ | 100 м | 0,02 2/100 | 4530,67 | 972,76 | 2021,03 | 862,78 | 91 | 19 | 40 | 17 |
| 107 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26 НР (24883 руб.): 89% от ФОТ СП (14538 руб.): 52% от ФОТ | 100 м | 4,91 491/100 | 237,65 | 154,92 | 31,2 | 0,14 | 1167 | 761 | 153 | 1 |
| 108 | ФССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26 | 100 м | 5,39 539/100 | 171 |  |  |  | 922 |  |  |  |
| 109 | ТЕРм10-04-066-04 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Коробка кабельная соединительная или разветвительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (43041 руб.): 86% от ФОТ СП (26025 руб.): 52% от ФОТ | 1 шт. | 40 | 96,43 | 85 |  |  | 3857 | 3400 |  |  |
| 110 | ТСЦ-503-0460 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Разветвительная коробка УК-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 | шт. | 40 | 5 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 111 | ТЕРм08-02-399-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (11568 руб.): 89% от ФОТ СП (6759 руб.): 52% от ФОТ | 100 м | 4,91 (228+263)/100 | 337,07 | 110,17 | 142,96 | 69,67 | 1655 | 541 | 702 | 342 |
| 112 | ФССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26 | 1000 м | 0,23256 228*1,02/1000 | 6920,41 |  |  |  | 1609 |  |  |  |
| 113 | ФССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26 | 1000 м | 0,26826 263*1,02/1000 | 4832,12 |  |  |  | 1296 |  |  |  |
| 114 | ТЕРм08-02-471-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1336 руб.): 89% от ФОТ СП (781 руб.): 52% от ФОТ | 10 шт. | 0,4 4/10 | 1399,43 | 250,81 | 97,32 | 6,11 | 560 | 100 | 39 | 2 |
| 115 | ТЕРм08-02-472-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1035 руб.): 89% от ФОТ СП (605 руб.): 52% от ФОТ | 100 м | 0,2 20/100 | 1792,83 | 389,1 | 129,31 | 7,07 | 359 | 78 | 26 | 1 |
| Пусконаладочные работы |
| 116 | ТЕРп01-10-010-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (3026 руб.): 61% от ФОТ СП (1588 руб.): 32% от ФОТ | 1 схема | 2 | 168,71 | 168,71 |  |  | 337 | 337 |  |  |
| 117 | ТЕРп01-11-012-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Определение удельного сопротивления грунта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (1149 руб.): 61% от ФОТ СП (603 руб.): 32% от ФОТ | 1 измерение | 1 | 127,66 | 127,66 |  |  | 128 | 128 |  |  |
| 118 | ТЕРп01-11-010-02 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (575 руб.): 61% от ФОТ СП (301 руб.): 32% от ФОТ | 1 измерение | 1 | 63,83 | 63,83 |  |  | 64 | 64 |  |  |
| 119 | ТЕРп01-11-011-01 Пост. Админ. НАО от 20.07.11 №143-п | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09 НР (90 руб.): 61% от ФОТ СП (47 руб.): 32% от ФОТ | 100 точек | 0,02 2/100 | 510,64 | 510,64 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| Итого по разделу 4 Электромонтажные работы | 422951 |  |  |  |
| Раздел 5. Вывоз мусора |
| 120 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Погрузочные работы ЭМ=19,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 26 | 42,98 |  | 42,98 |  | 1117 |  | 1117 |  |
| Итого по разделу 5 Вывоз мусора | 22161 |  |  |  |
| Раздел 6. Перевозка грузов |
| 121 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Перевозка грузов ЭМ=19,62 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 26 | 6,69 |  | 6,69 |  | 174 |  | 174 |  |
| Итого по разделу 6 Перевозка грузов | 3414 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 465907 | 92492 | 9945 | 1649 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 2868285 | 1383475 | 95967 | 24320 |
| Накладные расходы | 1245810 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 719252 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |
| Полы (НР 75%=88*0,85; СП 54%=68*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 | 6967 | 3943 | 160 | 44 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 68168 | 58041 | 1277 | 648 |
| Накладные расходы 75% ФОТ (от 58 689) | 44017 |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% ФОТ (от 58 689) | 31692 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 143877 |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (НР 93%=121*0,85*0,9; СП 48%=70*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 14 | 4381 | 3873 | 508 | 280 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 61065 | 57011 | 4054 | 4122 |
| Накладные расходы 93% ФОТ (от 61 133) | 56854 |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% ФОТ (от 61 133) | 29344 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 147263 |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (НР 72%=85*0,85; СП 40%=50*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 15 | 869 | 816 | 53 | 30 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 12435 | 12012 | 423 | 442 |
| Накладные расходы 72% ФОТ (от 12 454) | 8967 |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 12 454) | 4982 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 26384 |  |  |  |
| Перекрытия (НР 80%=94*0,85; СП 64%=80*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 | 8194 | 7232 | 962 | 505 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 114132 | 106455 | 7677 | 7434 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 113 889) | 91111 |  |  |  |
| Сметная прибыль 64% ФОТ (от 113 889) | 72889 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 278132 |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы (НР 84%=110*0,85*0,9; СП 48%=70*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 6, 9, 29, 59-60, 65-66 "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 9, 29, 59-60, 65-66 | 47604 | 3453 | 737 | 8 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 190858 | 50828 | 5881 | 118 |
| Итоги по Поз. 7, 42, 44-45 "Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26" |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7, 42, 44-45 | 19790 | 240 | 19 | 1 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26" | 209493 | 8806 | 299 | 37 |
| Итого | 400351 | 59634 | 6180 | 155 |
| Накладные расходы 84% ФОТ (от 59 789) | 50223 |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% ФОТ (от 59 789) | 28699 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 479273 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции (НР 76%=99*0,85*0,9; СП 58%=85*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8, 53, 86 | 911 | 842 | 69 | 4 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 12945 | 12394 | 551 | 59 |
| Накладные расходы 76% ФОТ (от 12 453) | 9464 |  |  |  |
| Сметная прибыль 58% ФОТ (от 12 453) | 7223 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 29632 |  |  |  |
| Стены (НР 81%=95*0,85; СП 56%=70*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10, 16 | 8805 | 6749 | 290 |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 107116 | 99345 | 2314 |  |
| Накладные расходы 81% ФОТ (от 99 345) | 80469 |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% ФОТ (от 99 345) | 55633 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 243218 |  |  |  |
| Проемы (НР 77%=90*0,85; СП 50%=62*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11-13 | 355 | 348 | 7 | 4 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 5179 | 5123 | 56 | 59 |
| Накладные расходы 77% ФОТ (от 5 182) | 3990 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 182) | 2591 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 11760 |  |  |  |
| Фундаменты (НР 87%=102*0,85; СП 60%=75*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17 | 55433 | 20971 | 1376 |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 421909 | 308693 | 10980 |  |
| Накладные расходы 87% ФОТ (от 308 693) | 268563 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 308 693) | 185216 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 875688 |  |  |  |
| Крыши, кровли (НР 77%=91*0,85; СП 52%=65*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18-19 | 556 | 463 | 14 | 2 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 7171 | 6815 | 112 | 29 |
| Накладные расходы 77% ФОТ (от 6 844) | 5270 |  |  |  |
| Сметная прибыль 52% ФОТ (от 6 844) | 3559 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 16000 |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (НР 69%=81*0,85; СП 40%=50*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 20-21 | 42 | 42 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 618 | 618 |  |  |
| Накладные расходы 69% ФОТ (от 618) | 426 |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 618) | 247 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 1291 |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (НР 108%=141*0,85*0,9; СП 56%=83*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 22, 71-73, 75-79, 87-94 "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" |  |  |  |  |
| Итого Поз. 22, 71-73, 75-79, 87-94 | 7751 | 1591 | 179 | 16 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 43329 | 23420 | 1428 | 236 |
| Итоги по Поз. 74 "Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26" |  |  |  |  |
| Итого Поз. 74 | 13449 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26" | 137987 |  |  |  |
| Итого | 181316 | 23420 | 1428 | 236 |
| Накладные расходы 108% ФОТ (от 23 656) | 25548 |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% ФОТ (от 23 656) | 13247 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 220111 |  |  |  |
| Деревянные конструкции (НР 99%=130*0,85*0,9; СП 43%=63*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 27-28, 30, 38, 43, 47-50, 54-55, 67, 69, 82-85 | 126446 | 16273 | 1235 | 119 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 586012 | 239539 | 9855 | 1752 |
| Накладные расходы 99% ФОТ (от 241 291) | 238878 |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% ФОТ (от 241 291) | 103755 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 928645 |  |  |  |
| Полы (НР 103%=135*0,85*0,9; СП 51%=75*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 31-37, 41 | 30393 | 3565 | 449 | 56 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 137571 | 52477 | 3583 | 824 |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 53 301) | 54900 |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% ФОТ (от 53 301) | 27184 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 219655 |  |  |  |
| Отделочные работы (НР 89%=116*0,85*0,9; СП 37%=55*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 39-40, 46, 51-52, 56-58, 68, 70 | 94832 | 12304 | 548 | 43 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 438806 | 181115 | 4373 | 633 |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 181 748) | 161756 |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% ФОТ (от 181 748) | 67247 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 667809 |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (НР 109%=143*0,85*0,9; СП 61%=89*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 61 | 129 | 96 | 33 | 7 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 1676 | 1413 | 263 | 103 |
| Накладные расходы 109% ФОТ (от 1 516) | 1652 |  |  |  |
| Сметная прибыль 61% ФОТ (от 1 516) | 925 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 4253 |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков (НР 103%=134*0,85*0,9; СП 54%=80*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 62 | 3932 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 12150 |  |  |  |
| Накладные расходы 103% ФОТ (от 0) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% ФОТ (от 0) |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 12150 |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (НР 89%=116*0,85*0,9; СП 44%=65*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 63-64 | 13908 | 161 | 159 | 29 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 45626 | 2370 | 1269 | 427 |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 2 797) | 2489 |  |  |  |
| Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 797) | 1231 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 49346 |  |  |  |
| Кровли (НР 101%=132*0,85*0,9; СП 44%=65*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 80-81 | 2078 | 231 | 85 | 16 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 9523 | 3400 | 678 | 236 |
| Накладные расходы 101% ФОТ (от 3 636) | 3672 |  |  |  |
| Сметная прибыль 44% ФОТ (от 3 636) | 1600 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 14795 |  |  |  |
| Линии электропередачи (НР 96%=126*0,85*0,9; СП 41%=60*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 95 | 17 | 13 | 4 |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 223 | 191 | 32 |  |
| Накладные расходы 96% ФОТ (от 191) | 183 |  |  |  |
| Сметная прибыль 41% ФОТ (от 191) | 78 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 484 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 120 | 1117 |  | 1117 |  |
| Всего с учетом "Погрузочные работы ЭМ=19,84" | 22161 |  | 22161 |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 121 | 174 |  | 174 |  |
| Всего с учетом "Перевозка грузов ЭМ=19,62" | 3414 |  | 3414 |  |
| Итого | 4395341 |  |  |  |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (НР 80%=94*0,85; СП 52%=65*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 23-26 | 455 | 455 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 6698 | 6698 |  |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 6 698) | 5358 |  |  |  |
| Сметная прибыль 52% ФОТ (от 6 698) | 3483 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 15539 |  |  |  |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (НР 86%=101*0,85; СП 52%=65*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 96-97, 109-110 | 6923 | 6125 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 92626 | 90160 |  |  |
| Накладные расходы 86% ФОТ (от 90 160) | 77538 |  |  |  |
| Сметная прибыль 52% ФОТ (от 90 160) | 46883 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 217047 |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах (НР 89%=105*0,85; СП 52%=65*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 98-106, 111, 114-115 "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" |  |  |  |  |
| Итого Поз. 98-106, 111, 114-115 | 4863 | 1406 | 1614 | 484 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 39271 | 20696 | 12880 | 7124 |
| Итоги по Поз. 107-108, 112-113 "Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26" |  |  |  |  |
| Итого Поз. 107-108, 112-113 | 4994 | 761 | 153 | 1 |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=36,69; ЭМ=15,73; ЗПМ=36,69; МАТ=10,26" | 72189 | 27921 | 2407 | 37 |
| Итого | 111460 | 48617 | 15287 | 7161 |
| Накладные расходы 89% ФОТ (от 55 778) | 49642 |  |  |  |
| Сметная прибыль 52% ФОТ (от 55 778) | 29005 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 190107 |  |  |  |
| Итого | 422693 |  |  |  |
| Итоги по Прочим затратам |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (НР 61%=72*0,85; СП 32%=40*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 116-119 | 539 | 539 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости к ТЕР-2001 на 3 квартал 2015 года (письмо ДС и ЖКХ НАО №6159 от 07.09.2015г.) ОЗП=14,72; ЭМ=7,98; ЗПМ=14,72; МАТ=3,09" | 7934 | 7934 |  |  |
| Накладные расходы 61% ФОТ (от 7 934) | 4840 |  |  |  |
| Сметная прибыль 32% ФОТ (от 7 934) | 2539 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 15313 |  |  |  |
| Итого | 15313 |  |  |  |
| Итого | 4833347 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 1388843 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 95967 |  |  |  |
| ФОТ | 1407795 |  |  |  |
| Накладные расходы | 1245810 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 719252 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 96667 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 4930014 |  |  |  |
| НДС 18% | 887402,45 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 5817416,45 |  |  |  |
| коэффициент снижения | 0,50628861 |  |  |  |
| ИТОГО | 2945291,69 |  |  |  |